| L.p. | Rodzaj planowanego wyposażenia lub usługi związanych z realizacją zadania | Liczba jednostek | Koszt jednostkowy (w zł) | Rodzaj miary | Koszt całkowity (w zł) | Parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wymiary (mm) Szerokość x Głębokość x Wysokość | Moc (Kw) | Napięcie (V) |
| 1 | Piec konwekcyjno-parowy Cheflux 5 GN 1/1 | 1 |  | szt. |  | 860X940X1250 | 15,8 | 400 |
| 2 | Podstawa pod piec | 1 |  | szt. |  | 860X680X672 |  |  |
| 3 | Zmiękczacz wody | 1 |  | szt. |  | 200X360X510 |  | 230 |
| 4 | Taboret TOP LINE POWER pojedynczy, palnik 14kW | 2 |  | szt. |  | 563X605X380 | 14 | G20 |
| 5 | Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu | 1 |  | szt. |  | 1200X1200X450 |  |  |
| 6 | Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem LED | 1 |  | szt. |  | 3200X1000X450 |  |  |
| 7 | Stół chłodniczy 3-drzwiowy 4651 (agregat z prawej strony) | 1 |  | szt. |  | 1795X700X860 | 0,35 | 230 |
| 8 | Stół ze zlewem 1-kom. (P), z półką i baterią zlewozmywakową | 1 |  | szt. |  | 1100X700X850 |  |  |
| 9 | Stół przyścienny z półką | 1 |  | szt. |  | 1400X700X850 |  |  |
| 10 | Stół przyścienny z półką | 1 |  | szt. |  | 1300X700X850 |  |  |
| 11 | Stół centralny z półką | 1 |  | szt. |  | 1400X700X850 |  |  |
| 12 | Stół z basenem 1-komorowym h=400 + napełniacz z wylewką | 1 |  | szt. |  | 800X700X850 |  |  |
| 13 | Regał magazynowy półki perforowane | 1 |  | szt. |  | 1000X700X1800 |  |  |
| 14 | Stół przyścienny i 2-ma półkami | 1 |  | szt. |  | 1600X700X850 |  |  |
| 15 | Stół przyścienny z półką | 1 |  | szt. |  | 1500X700X850 |  |  |
| 16 | Stół ze zlewem i otworem na odpadki wraz z napełniaczem i wylewką | 1 |  | szt. |  | 1400X700X850 |  |  |
| 17 | Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową, | 1 |  | szt. |  | 565X665X835 | 3,9/4,9 | 230/400 |
|  | podstawa do zmywarki | 1 |  | szt. |  | 574x556x450 |  |  |
|  | zmiękczacz do wody | 1 |  | szt. |  | 200x360x510 |  | 230 |
| 18 | Stół przyścienny z półką | 1 |  | szt. |  | 1200x550x850 |  |  |
| 19 | Szafa przelotowa, drzwi skrzydłowe | 1 |  | szt. |  | 700x700x1800 |  |  |
| 20 | Szafa przelotowa, drzwi suwane | 1 |  | szt. |  | 800x700x1800 |  |  |
| 21 | Regał magazynowy, półki pełne | 1 |  | szt. |  | 1200x600x1800 |  |  |
| 22 | Regał magazynowy, półki perforowane | 1 |  | szt. |  | 1400x600x1800 |  |  |
| 23 | Regał magazynowy, półki perforowane | 1 |  | szt. |  | 1000x700x1800 |  |  |
| 24 | Stół z basenem 2-komorowym h=400 + napełniacz z wylewką | 1 |  | szt. |  | 1200x700x850 |  |  |
| 25 | Regał magazynowy, półki pełne | 1 |  | szt. |  | 1000x700x1800 |  |  |
| 26 | Regał magazynowy, półki pełne | 2 |  | szt. |  | 1200x700x1800 |  |  |
| 27 | Szafa chłodniczo-mroźnicza 300+300l | 1 |  | szt. |  | 680x845x2000 | 0,9 | 230 |
| 28 | Regał magazynowy, półki gretingowe | 1 |  | szt. |  | 1000x600x1800 |  |  |
| 29 | Stół przyścienny z półką | 1 |  | szt. |  | 1000x600x850 |  |  |
| 30 | Stół z basem 1-komorowym h=300 z baterią zlewozmywakową | 1 |  | szt. |  | 800x600x850 |  |  |
| 31 | Stół przyścienny z półką | 1 |  | szt. |  | 1100x600x850 |  |  |
| 32 | Stół ze zlewem 1-kom. (P), z półką i baterią zlewozmywakową | 1 |  | szt. |  | 1200x600x850 |  |  |
| 33 | Szafa chłodnicza 361l – biała | 1 |  | szt. |  | 600x600x1850 | 0,11 | 230 |
| 34 | Stół z półką jezdny | 1 |  | szt. |  | 1000x600x850 |  |  |
| 35 | Wózek transportowy do pojemników poj. 14 GN 1/1 | 3 |  | szt. |  | 380x550x1735 |  |  |
| 36 | Montaż | 1 |  | szt. |  |  |  |  |